## Table de choix
Date de version | [5 empty] | Capteurs Hytronik - Table de choix
2021-09-15
Ce tableau constitue une première aide au choix du capteur idéal pour votre application. C'est un outil maintenu a jour régulièrement, n'hésitez pas à nous informer d'éventuelles améliorations possibles à y intégrer.
Catégorie de produit | Référence | Technologie de détection | Sortie | Hauteur de placement max | Type de montage | Synchronisation de plusieurs capteurs | Régulation de la sortie en fonction de l'éclairage ambiant | Commandable par un interrupteur externe | Télécommande | Fonctionnement de la sortie | Capteur déporté | Capteur désactivable | Bluetooth | Lien vers la fiche technique | Note
Daylight Sensor | DS02 | Photocellule (capteur de luminosité) | 1-10V sans alimentation | - | Surface ou clipsage sur tube T5 ou T8 | Non | Maintient du niveau lumineux constant, gradation 1-10V | Non | Non | Sortie 1-10V | Non | Non | Non | Datasheet | Seuil de détection réglable par potentiomètre
Daylight Sensor | DS02/FM | Photocellule (capteur de luminosité) | 1-10V sans alimentation | - | Encastré (Plaque fine) | Non | Maintient du niveau lumineux constant, gradation 1-10V | Non | Non | Sortie 1-10V | Non | Non | Non | Datasheet | Seuil de détection réglable par potentiomètre
Daylight Sensor | DS05 | Photocellule (capteur de luminosité) | On/Off | - | Dans le luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | On/Off | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet
Daylight Sensor | DS06 | Photocellule (capteur de luminosité) |  | - | Dans le luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui | Non | Datasheet
Daylight Sensor | DS07 | Photocellule (capteur de luminosité) | DALI broadcast 80mA-max.40U | - | Dans le luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet
Bluetooth Motion Sensors | HBHC25 | PIR (Infra-rouges) | DALI avec 2 canaux fix 1: 50mA-25U et 2: 30mA-15U | 5m | Encastré (Faux plafond) - Apparent avec accessoire | Oui via application Koolmesh | Oui via application Koolmesh | Oui (3 interrupteurs) | Oui - application Koolmesh | Selon la configuration : On/Off - détecteur de luminosité - maintient du niveau lumineux constant - "Human Centric Lighting" | Non | Oui via application Koolmesh et/ou bouton poussoir | Bluetooth | Datasheet | Montage apparent possible avec le boitier HA03
PIR Bluetooth Motion Sensors | HBIR29 | PIR (Infra-rouges) | DALI broadcast 80mA-max.40U | 3m | Encastré (Faux plafond) - Apparent avec accessoire | Oui via application Koolmesh | Oui via application Koolmesh | Oui (2 interrupteurs) | Oui - application Koolmesh | Selon la configuration : On/Off - détecteur de luminosité - maintient du niveau lumineux constant - "Human Centric Lighting" | Non | Oui via application Koolmesh et/ou bouton poussoir | Bluetooth | Datasheet | Montage apparent possible avec le boitier HA03
Bluetooth Touch Panel | HBP01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth | Datasheet | Panneau de commande Bluetooth
On/Off Control | HC005S | HF (Micro-ondes) | On/Off | 6m | Dans le luminaire | Non | Oui | Non | Non | On/off + fonction couloir | Non | Non | Non | Datasheet
On/Off Control | HC005S/I | HF (Micro-ondes) | On/Off | 6m | Dans le luminaire | Non | Oui, fait la différence entre l'éclairage LED et la lumière naturelle | Non | Non | On/off + fonction couloir | Non | Non | Non | Datasheet
On/Off Control | HC007S | HF (Micro-ondes) | On/Off | 5m | Dans le luminaire | Non | Oui | Non | Non | On/off + fonction couloir | Non | Non | Non | Datasheet
On/Off Control | HC009S | HF (Micro-ondes) | On/Off | 6m | Dans le luminaire | Oui par le contact "L' " | Oui | Non | Non | On/Off | Non | Non | Non | Datasheet
On/Off Control | HC009S/KD | HF (Micro-ondes) | On/Off | 6m | Dans le luminaire | Non | Oui | Non | Non | On/Off | Oui | Non | Non | Datasheet
High Bay Sensors | HC009S/R | HF (Micro-ondes) | On/Off | 18m | Dans le luminaire | Oui par le contact "L' " | Oui - seuil réglable manuellement | Non | Non | On/Off | Non | Non | Non | Datasheet
EXT Series | HC009S-EXT | HF (Micro-ondes) | On/Off | 3m | Encastré (Faux plafond) | Oui par le contact "L' " | Oui | Non | Non | On/Off | Oui - uniquement capteur de luminosité | Non | Non | Datasheet
On/Off Control | HC009S-KD/I | HF (Micro-ondes) | On/Off | 5m | Dans le luminaire | Non | Oui, fait la différence entre l'éclairage LED et la lumière naturelle | Non | Non | On/Off | Oui | Non | Non | Datasheet
On/Off Control | HC018V | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Dans le luminaire | Non | Oui | Oui | Non | On/off + fonction couloir | Non | Oui | Non | Datasheet
RF Motion Sensors | HC018V/RF | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Dans le luminaire | Oui - sans fil, peut être "maître" ou "esclave", règlable manuellement | Oui | Non | Non | On/off + fonction couloir | Non | Non | Non | Datasheet | Groupement RF sur max 16 canaux
EXT Series | HC018V-EXT | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 3m | Encastré (Faux plafond) | Non | Oui | Oui | Non | Fonction couloir | Oui - uniquement capteur de luminosité | Oui | Non | Datasheet
Dimming Control | HC019V | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Dans le luminaire | Oui, par le contact "Sync" | Oui | Non | Non | Fonction couloir | Non | Non | Non | Datasheet
Dimming Control | HC019V/DH | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Dans le luminaire | Oui, par le contact "Sync" | Oui, fait la différence entre l'éclairage LED et la lumière naturelle | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dimming Control | HC019V/I | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Dans le luminaire | Oui | Oui, fait la différence entre l'éclairage LED et la lumière naturelle | Non | Non | Fonction couloir | Non | Non | Non | Datasheet | Maximum 800W de charge capacitive
EXT Series | HC019V-EXT | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 3m | Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui | Non | Non | Fonction couloir | Oui - uniquement capteur de luminosité | Non | Non | Datasheet
RF Motion Sensors | HC023RF | Récepteur RF | On/Off | 6m | Dans le luminaire | Oui - sans fil, esclave uniquement | Oui selon le maître utilisé | Non | Non | Fonction couloir | Non | Non | Non | Datasheet
RF Motion Sensors | HC024RF | Récepteur RF | On/off + 1-10V | 6m | Dans le luminaire | Oui - sans fil, esclave uniquement | Oui selon le maître utilisé | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Datasheet | Récepteur RF
RF Motion Sensors | HC028V/RF | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Dans le luminaire | Oui - sans fil, peut être "maître" ou "esclave", règlable manuellement | Oui | Oui | Non | Fonction couloir | Non | Oui | Non | Datasheet | Groupement RF sur max 16 canaux
On/Off Control | HC030S | HF (Micro-ondes) | On/Off | 6m | Vissé au luminaire | Non | Oui | Non | Non | On/Off | Non | Non | Non | Datasheet
RF Motion Sensors | HC034RF | HF (Micro-ondes) | 1-10V | - | Dans le luminaire | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Datasheet | Récepteur RF
Dimming Control | HC038V | Fonction du capteur externe utilisé | On/off + 1-10V | Fonction du capteur externe utilisé | Dans le luminaire | Oui via application Koolmesh | Fonction du capteur externe utilisé | Oui | Oui - Application Koolmesh | Fonction du capteur externe utilisé | Oui | Non | Bluetooth | Datasheet | Adapté aux luminaires métalliques
Bluetooth Motion Sensors | HC038V/BT | Fonction du capteur externe utilisé | On/off + 1-10V | 3 à 15m | Dans le luminaire | Oui via bluetooth | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction du capteur externe utilisé | Oui | Oui via télécommande + bouton poussoir | Bluetooth | Datasheet | Adapté aux luminaires en plastique
High Bay Sensors | HC401S/RC/R | HF (Micro-ondes) | On/Off | 15m | Dans le luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC03 | On/Off | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dimming Control | HC403V/KD | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Dans le luminaire | Non | Oui | Non | Non | Fonction couloir | Oui | Non | Non | Datasheet
Dimming Control | HC403VRC/KD(SAM5) | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 5m | Dans le luminaire | Non | Oui | Oui | Oui - HRC05 | Fonction couloir | Oui | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet
High Bay Sensors | HC403VRC/KD(SAM6) | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 15m | Dans le luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC06 | Fonction couloir | Oui | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dimming Control | HC403VRC-KD/I+SAM5/I | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 5m | Dans le luminaire | Non | Oui, fait la différence entre l'éclairage LED et la lumière naturelle | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Oui | Non | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dimming Control | HC419V/I | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Dans le luminaire | Oui | Oui, fait la différence entre l'éclairage LED et la lumière naturelle | Non | Non | Fonction couloir | Non | Non | Non | Datasheet | Maximum 1000W de charge capacitive
Dimming Control | HC419VRC | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 5m | Dans le luminaire | Oui, par le contact "Sync" | Oui | Oui | Oui - HRC05 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet
High Bay Sensors | HC419VRC/R | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 15m | Dans le luminaire | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet
High Bay Sensors | HC430S/R | HF (Micro-ondes) | On/Off | 15m | Vissé au luminaire | Non | Oui - seuil réglable manuellement | Non | Non | On/Off | Non | Non | Non | Datasheet
Dimming Control | HCD038 | Fonction du capteur externe utilisé | DALI broadcast 30mA-max.15U | Fonction du capteur externe utilisé | Dans le luminaire | Oui via application Koolmesh | Fonction du capteur externe utilisé | Oui | Oui - Application Koolmesh | Fonction du capteur externe utilisé | Oui | Non | Bluetooth | Datasheet | Adapté aux luminaires métalliques
Bluetooth Motion Sensors | HCD038/BT | Fonction du capteur externe utilisé | DALI broadcast 30mA-max.15U | Fonction du capteur externe utilisé | Dans le luminaire | Oui via bluetooth | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction du capteur externe utilisé | Oui | Oui via télécommande + bouton poussoir | Bluetooth | Datasheet | Adapté aux luminaires en plastique
DALI Sensor | HCD405RC | HF (Micro-ondes) | DALI 15 canaux+broadcast, alimentation par bus | 6m | Dans le luminaire | Oui via switch interne | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet
DALI Sensor | HCD418 | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 30mA-max.15U | 6m | Dans le luminaire | Non | Oui | Oui | Non | Fonction couloir par DALI | Non | Oui | Non | Datasheet
DALI Sensor | HCD418/DH | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 6m | Dans le luminaire | Oui, par le contact "Sync" | Oui, fait la différence entre l'éclairage LED et la lumière naturelle | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet
DALI Sensor | HCD418/I | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 6m | Dans le luminaire | Oui, par le contact "Sync" | Oui, fait la différence entre l'éclairage LED et la lumière naturelle | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet
High Bay Sensors | HCD450VDSRC | HF (Micro-ondes) | On/Off + 1-10V + DALI (broadcast 70mA-35U) + sortie relais non alimentée | 15m | A l'extérieur du luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC05 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet
IP Box | HC-IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datasheet | Boite de montage apparent non étanche
IP Box | HC-IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datasheet | Boite de montage apparent étanche
Dualsense Sensors | HIM11 | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 6m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM12 | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 6m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM13 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI 15 canaux+broadcast, alimentation par bus | 6m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Oui via switch interne | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM14 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 6m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM15 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 6m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM16 | Dual Sense (PIR + HF) | Coupure de phase | 6m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par coupure de phase + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM17 | Dual Sense (PIR + HF) | Coupure de phase | 6m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir par coupure de phase | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM31-A | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | Surface | Non | ON/OFF | Non | Oui - HRC11 | On/Off | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM31-B | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | Vissé au luminaire | Non | ON/OFF | Non | Oui - HRC11 | On/Off | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM31-C | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | Équerre de fixation | Non | ON/OFF | Non | Oui - HRC11 | On/Off | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM32-A | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | Surface | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM32-B | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | Vissé au luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM32-C | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | Équerre de fixation | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM34-A | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Surface | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM34-B | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Vissé au luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM34-C | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Équerre de fixation | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM35-A | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Surface | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM35-B | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Vissé au luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM35-C | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Équerre de fixation | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM38/RF-A | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | Surface | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM38/RF-B | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | Vissé au luminaire | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM38/RF-C | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | Équerre de fixation | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM39/RF-A | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Surface | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM39/RF-B | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Vissé au luminaire | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM39/RF-C | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Équerre de fixation | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Dualsense Sensors | HIM54 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 12m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone PIR Sensors | HIR21 | PIR (Infra-rouges) | On/off + 1-10V | 3m | Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone PIR Sensors | HIR22 | PIR (Infra-rouges) | On/off + 1-10V | 3m | Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone PIR Sensors | HIR23 | PIR (Infra-rouges) | DALI 15 canaux+broadcast, alimentation par bus | 3m | Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone PIR Sensors | HIR24 | PIR (Infra-rouges) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 3m | Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone PIR Sensors | HIR27 | PIR (Infra-rouges) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 3m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone PIR Sensors | HIR28 | PIR (Infra-rouges) | On/Off | 3m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | On/Off | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW11 | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 12m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW12 | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 12m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW14 | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 12m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW15 | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 12m | Surface ou Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW20 | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | On/Off | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW21 | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW22 | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 6m | Encastré (Faux plafond) | Non | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW23 | HF (Micro-ondes) | DALI 15 canaux+broadcast, alimentation par bus | 6m | Encastré (Faux plafond) | Oui, via DALI | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande + DALI | Non | Datasheet
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW24 | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 6m | Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW25 | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 6m | Encastré (Faux plafond) | Oui, par le contact "Sync" | Oui, réglable par télécommande | Oui | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande + bouton poussoir | Non | Datasheet | Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW31-A | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 15m | Surface | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW31-B | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 15m | Vissé au luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW31-C | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 15m | Équerre de fixation | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW32-A | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 15m | Surface | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW32-B | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 15m | Vissé au luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW32-C | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 15m | Équerre de fixation | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par 1-10V + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW34-A | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Surface | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW34-B | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Vissé au luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW34-C | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Équerre de fixation | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Maintient du niveau lumineux constant, gradation par DALI + fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW35-A | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Surface | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW35-B | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Vissé au luminaire | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW35-C | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 15m | Équerre de fixation | Non | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW38/RF-A | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 12m | Surface | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW38/RF-B | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 12m | Vissé au luminaire | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW38/RF-C | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 12m | Équerre de fixation | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW39/RF-A | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 12m | Surface | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW39/RF-B | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 12m | Vissé au luminaire | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW39/RF-C | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max.20U | 12m | Équerre de fixation | Oui, sans fil (RF) | Oui, réglable par télécommande | Non | Oui - HRC11 | Fonction couloir par DALI | Non | Oui via télécommande | Non | Datasheet | Etanche - IP65 - Configuration rapide par télécommande
Standalone Sensors (High Bay) | HMW98 | HF (Micro-ondes) | On/off + 1-10V | 15m | EXTERN - IP65 | Oui via app Koolmesh | Oui via app Koolmesh | Non | Koolmesh app | tri-level 1-10V met daglicht meting | Non | Oui via APP | Bluetooth | INTRODUCTION | SORT EN 2022
Standalone Sensors (High Bay) | HMW84 | HF (Micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | EXTERN - IP65 | Oui via app Koolmesh | Oui via app Koolmesh | Non | Koolmesh app | tri-level 1-10V met daglicht meting | Non | Oui via APP | Bluetooth | INTRODUCTION | SORT EN 2022
Standalone Sensors (High Bay) | HIM98 | Dual Sense (PIR + HF) | On/off + 1-10V | 15m | EXTERN - IP65 | Oui via app Koolmesh | Oui via app Koolmesh | Non | Koolmesh app | tri-level 1-10V met daglicht meting | Non | Oui via APP | Bluetooth | INTRODUCTION | SORT EN 2022
Standalone Sensors (High Bay) | HIM84 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | EXTERN - IP65 | Oui via app Koolmesh | Oui via app Koolmesh | Non | Koolmesh app | tri-level Dali met daglicht meting | Non | Oui via APP | Bluetooth | INTRODUCTION | SORT EN 2022
Track light DIN rail PIR sensor + controller | HBIR54 | PIR (Infra-rouges) | DALI broadcast 30mA-max 15U | en développement | Track DIN rail | en développement | en développement | en développement | Koolmesh app | en développement | Non | en développement | Bluetooth | en développement | SORT EN 2022